## Slide 1
試料に電極付け(測定準備)
測定データから電気抵抗率ρとシート抵抗を求めた
印可し，(ゼロ磁場中)
ファラデーセルの前に試料を設置(磁界⊥電流 )
印可し，面に垂直に磁場をかけた
試料を回転させ，最大のホール電圧を測定
印可し，(ゼロ磁場中)
計算式よりホール電圧を求めた
印可した時のホール電圧を求めた
2つのホール電圧の平均値をホール電圧とした
ホール測定の結果よりキャリアタイプを考えた
ホール電圧からキャリア密度を計算
シートキャリア濃度を求めた
易動度を求めた